## Plan1
Planilha orçamentária
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR (R$)
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado, conforme modelo Governo Federal | m² | 6 | 224 | 1344
1.2 | Tapume de chapa de madeira compensada com 6 mm, com altura de 2,20 m | m² | 66 | 48 | 3168
1.3 | Barracões provisórios | m² | 20 | 393 | 7860
1.4 | Locação de construção com gabarito de madeira | m² | 627 | 4.2 | 2633
1.5 | Ligação provisória e energia em baixa tensão | unidade | 1 | 698 | 698
1.6 | Ligação provisória de água | unidade | 1 | 316 | 316
1.7 | Ligação provisória de esgoto | unidade | 1 | 316 | 316
Subtotal intem 1.0
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | Escavação manual de valas, exceto rochas, até a profundidade de 1,5 m | m³ | 57.18 | 24 | 1372.32
2.2 | Regularização e compactação mecânica do fundo da vala | m² | 51.28 | 3 | 153.84
2.3 | Reaterro de vala, com solo cimento, conforme projeto | m³ | 35.3 | 12.91 | 455.72
Subtotal intem 2.0
3.0 | FUNDAÇÃO
3.1 | Fôrma de madeira comum para fundações - reproveitamento 5X | m² | 106.13 | 45.71 | 4851.2
3.2 | Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5 cm, preparo mecânico | m² | 28.84 | 36 | 1038.24
3.2 | Concreto armado fck de 20 Mpa, usinado, inclui lançamento | m³ | 24.07 | 1950 | 46936.5
Subtotal intem 3.0
4.0 | ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA
4.1 | Estrutura metálica em arco, vão de 16,70 m, inclui pintura | m² | 516 | 88 | 45408
4.2 | Concreto estrutural fck 20 Mpa, usinado, inclui lançamento (enchimento pilares) | m³ | 5.4 | 1950 | 10530
4.3 | Telha de aço galvanizado ondulada 0,5 mm, inclui pintura - coberta em arco | m² | 594.86 | 43.5 | 25876.41
4.4 | Telha de aço galvanizado ondulada 0,5 mm, inclui pintura - fechamento lateral | m² | 248.16 | 43.5 | 10794.96
4.5 | Telha ondulada translúcida fibra vidro de 1,2 mm | m² | 61.2 | 48.3 | 2955.96
Subtotal intem 4.0
5.0 | DRENAGEM PLUVIAL
5.1 | Calha em chapa de aço galvanizada nº 24 | ml | 64.32 | 26.8 | 1723.78
5.2 | Tubo de queda - água pluvial DN= 150 mm | ml | 22 | 62 | 1364
5.3 | Joelho PVC 90º d=150 mm - tubulação pluvial | unidade | 12 | 40 | 480
5.4 | Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico | unidade | 4 | 25 | 100
Subtotal intem 5.0
6.0 | INSTALAÇÕES ELTRICAS - 127/220 V
6.1 | Luva de aço galvanizado 3/4 " | unidade | 10 | 9 | 90
6.2 | Luva de aço galvanizado 1" | unidade | 2 | 14.6 | 29.2
6.3 | Condulete LB | unidade | 5 | 26 | 130
6.4 | Condulete TA | unidade | 4 | 23.6 | 94.4
6.5 | Condulete XA | unidade | 1 | 21.6 | 21.6
6.6 | Abraçadeira metállica tipo D de 3/4" | unidade | 40 | 4.5 | 180
6.7 | Abraçadeira metállica tipo D de 1" | unidade | 4 | 4.3 | 17.2
6.8 | Condutor unipolar (cobre) isolação PVC/70ºC 2,5 mm² | ml | 330 | 5.3 | 1749
6.9 | Disjuntor bipolar termomagnético 10 A | unidade | 5 | 63 | 315
6.10 | Disjuntor bipolar termomagnético 20 A - 5 KA | unidade | 1 | 77 | 77
6.11 | Eletrodo aço galvanizado de 1" | ml | 10 | 24 | 240
6.12 | Eletrodo aço galvanizado de 3/4" | ml | 70 | 22.8 | 1596
6.13 | Luminária blindada para alta pressão, linha industrial projetor hermético | unidade | 10 | 420 | 4200
6.14 | Lâmpada de alta pressão - luz mista de 500 W | unidade | 10 | 160 | 1600
6.15 | Quadro distribuição chapa pintada - completo, com porta tranca e acessórios - Cap. 5 disjuntores bipolar + 1 tripolar | unidade | 1 | 41.4 | 41.4
6.16 | Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00 m | unidade | 4 | 50 | 200
6.17 | Cordoalha de aço 35 mm² | ml | 8 | 16 | 128
6.18 | Conector de bronze para haste de 5/8" | unidade | 4 | 7 | 28
Subtotal intem 6.0
7.0 | SERVIÇOS DIVERSOS
7.1 | Pintura m suerfície de concreto | m² | 61.2 | 35 | 2142
7.2 | Limpeza geral | m² | 627 | 1.4 | 877.8
Subtotal intem 7.0
Custo Total com BDI incluso

## Plan2
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR (R$)
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Abrigo provisório c/ alojamento e depósito | m² | 12.00 | 200 | 2400
1.2 | Placa da obra - padrão governo federal | m ² | 3.00 | 180 | 540
1.3 | Locação da obra - execução e gabarito | m² | 861.56 | 2 | 1723.12
1.4 | Instalações provisórias de esgoto | unidade | 1.00 | 200 | 200
1.5 | Istalações porvisórias de energia | unidade | 1.00 | 450 | 450
1.6 | Instalações provisórias de de água | unidade | 1.00 | 230 | 230
|  |  |  | Subtotal item 1.0 | 5543.12
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | Escavação manual solo de 1a.cat.prof. até 1,50m | m³ | 54.00 | 18 | 972
2.2 | Aterro c/ compactação manual s/ controle, mat. c/ aquisição | m³ | 295.00 | 32 | 9440
2.3 | Reaterro c/ compactação manual s/ controle, material da vala | m³ | 37.40 | 12 | 448.8
2.4 | Carga manual de entulho em caminhão basculante | m³ | 15.00 | 28 | 420
2.5 | Transporte de material, exceto rocha em caminhão até 10km | m³ | 15.00 | 30 | 450
|  |  |  | Subtotal item 2.0 | 11730.8
3.0 | INFRAESTRURURA
3.1 | SAPATAS
3.1.1 | Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5 cm, preparo mecânico | m² | 15.00 | 36 | 540
3.1.2 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x | m² | 26.60 | 30 | 798
3.1.3 | Concreto armado fck 25 Mpa, usinado, inclusive lançamento | m³ | 6.30 | 1200 | 7560
3.2 | VIGAS BALDRAMES
3.2.1 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x | m² | 260.60 | 30 | 7818
3.2.2 | Concreto armado fck 25 Mpa, usinado, inclusive lançamento | m³ | 34.30 | 1270 | 43561
3.2.3 | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações | m² | 72.00 | 12 | 864
|  |  |  | Subtotal item 3.0 | 61141
4.0 | SUPERESTRUTURA
4.1 | PILARES
4.1.1 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x | m² | 185.50 | 30 | 5565
4.1.2 | Concreto armado fck 25 Mpa, usinado, inclusive lançamento | m³ | 18.00 | 1270 | 22860
4.2 | VIGAS
4.2.1 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x | m² | 110.00 | 30 | 3300
4.2.2 | Concreto armado fck 25 Mpa, usinado, inclusive lançamento | m³ | 7.50 | 1270 | 9525
4.3 | LAJE PREMOLDADA
4.3.1 | Laje premoldada para forro (e=12cm), inclusive capeamento (e=4cm) e escoramento | m² | 88.60 | 62 | 5493.2
|  |  |  | Subtotal item 4.0 | 46743.2
5.0 | PAREDES E PAINÉIS
5.1 | Alvenária de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e=0,09m,com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm | m² | 331.00 | 26 | 8606
5.2 | Alvenária de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e=0,19m,com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm | m² | 183.00 | 29 | 5307
5.3 | Alvenaria de tijolo ceramico maciço (4x9x17), esp= 0,04m com argamassa (traço 1:2:8- cimento/cal/areia), junta de 2,0cm | m² | 28.00 | 35 | 980
5.4 | Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3) | m² | 6.00 | 70 | 420
5.5 | Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti chuva assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3) | m² | 148.10 | 46 | 6812.6
|  |  |  | Subtotal item 5.0 | 22125.6
6.0 | COBERTURA
6.1 | Estrutura de aço e arco vão de 30 cm | m² | 1114.00 | 90 | 100260
6.2 | Telha metálica em chapa galvanizada e = 0,5 mm | m² | 1114.0 | 32.4 | 36093.6
|  |  |  | Subtotal intem 6.0 | 136353.6
7.0 | ESQUADRIAS
7.1 | Porta de madeira (1.00x2.10 m) com bandeira (1.00x0.80 m )- inclusive ferragens, conforme projetos de esquadrias | unidade | 2.00 | 400 | 800
7.2 | Porta de madeira (0.90x2.10 m) - inclusive ferragens, conforme projetos de esquadrias | unidade | 1.00 | 380 | 380
7.3 | Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0.60 m) completa inclusive targueta metálica | unidade | 4.00 | 350 | 1400
7.4 | Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0.80 m) completa inclusive targueta metálicas - WC PNE | unidade | 2.00 | 375 | 750
|  |  |  | Subtotal item 7.0 | 3330
8.0 | REVSTIMENTOS
8.1 | Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:3 eep.= 5mm parede | m² | 960.10 | 2.5 | 2400.25
8.2 | Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço1:7 | m² | 409.10 | 8.3 | 3395.53
8.3 | Reboco c/ argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/tinta epóxi esp = 5mm p/parede | m² | 551.00 | 9 | 4959
8.4 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 X 20 cm- incl. Rejunte - conforme projeto | m² | 328.00 | 36 | 11808
8.5 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 X 10 cm- incl. Rejunte - conforme projeto | m² | 81.10 | 42 | 3406.2
|  |  |  | Subtotal item 8.0 | 25968.98
9.0 | PISOS
9.1 | Lastro de brita graduada apiloada (esp.=6 cm ) | m² | 633.20 | 5.2 | 3292.64
9.2 | Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp.=10 cm) | m² | 633.20 | 27 | 17096.4
9.3 | Piso em concreto simples desempolado (esp.= 5 cm), inclusive contrapiso | m² | 195.40 | 25 | 4885
9.4 | Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de concreto , profund.= 5 cm, inclusive preenchimento com mastique | m | 627.05 | 8.5 | 5329.92
9.5 | Piso cerâmco esmaltado PEI V- 33 x 33 cm- incl. rejunte-conforme projeto | m² | 62.50 | 42 | 2625
|  |  |  | Subtotal item 9.0 | 33228.96
10.0 | PINTURA
10.1 | Aplicação de selador acrílico | m² | 847.20 | 4.8 | 4066.56
10.2 | Demarcação de quadra com tinta acrílica | m | 360.00 | 2.8 | 1008
10.3 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrilica | m² | 88.60 | 12.5 | 1107.5
10.4 | Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revólver | m² | 1114.00 | 16.5 | 18381
10.5 | Pitura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver | m² | 1114.00 | 32 | 35648
10.6 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica | m² | 847.20 | 16 | 13555.2
10.7 | Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi | m² | 480.00 | 20 | 9600
10.8 | Pintura em tinta PV A latex (02 demãos), inclusive emassamento | m² | 476.00 | 15 | 7140
|  |  |  | Subtotal item 10.0 | 90506.26
11.0 | INSTALAÇÕES HUDRÁULICAS
11.1 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 20 mm- 1/2""" | unidade | 4.00 | 10 | 40
11.2 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 25 mm- 3/4""" | unidade | 12.00 | 28 | 336
11.3 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 32 mm- 1""" | unidade | 4.00 | 30 | 120
11.4 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 50 mm- 1.1/2""" | unidade | 4.00 | 38 | 152
11.5 | Bucha de redução soldável curta 50 mm- 40 mm | unidade | 2.00 | 12 | 24
11.6 | Bucha de redução soldável longa 40 mm- 25 mm | unidade | 2.00 | 11 | 22
11.7 | Caixa de água em fribra de vidro- cap. 3.000 litros | unidade | 1.00 | 1280 | 1280
11.8 | Engate flexível plástico | unidade | 10.00 | 9 | 90
11.9 | Flange para caixa d'água 25 mm | unidade | 3.00 | 9 | 27
11.10 | Flange para caixa d'água 50 mm | unidade | 2.00 | 11 | 22
11.11 | Joelho 90º soldável 25 mm | unidade | 11.00 | 9 | 99
11.12 | Joelho 90º soldável 32 mm | unidade | 6.00 | 12 | 72
11.13 | Joelho 90º soldável 50 mm | unidade | 8.00 | 18 | 144
11.14 | Joelho 90º soldável com bucha de latão- 20 mm- 1/2""" | unidade | 2.00 | 14 | 28
11.15 | Joelho de redução 90º soldável 32 mm-25 mm | unidade | 4.00 | 15 | 60
11.16 | Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão 25 mm- 1/2""" | unidade | 16.00 | 14 | 224
11.17 | Luva de redução soldável 40mm - 32 mm | unidade | 4.00 | 13 | 52
11.18 | Luva de redução soldável 50 mm - 20 mm | unidade | 2.00 | 14 | 28
11.19 | Luva soldável 32 mm | unidade | 4.00 | 16 | 64
11.20 | Luva soldável com rosca 3/4""" | unidade | 8.00 | 8 | 64
11.21 | Registro de gaveta c/ canopla cromada(1"") | unidade | 2.00 | 80 | 160
11.22 | Registro de gaveta c/ canopla cromada(1.1/2"") | unidade | 2.00 | 76 | 152
11.23 | Registro de gaveta c/ canopla cromada(1/2"") | unidade | 2.00 | 40 | 80
11.24 | Registro de gaveta c/ canopla cromada(3/4"") | unidade | 2.00 | 44 | 88
11.25 | Registro de pressão c/ conopla cromada(3/4"") | unidade | 8.00 | 44 | 352
11.26 | TÊ 90º soldável-25mm | unidade | 5.00 | 9 | 45
11.27 | TÊ 90º soldável-40mm | unidade | 8.00 | 20 | 160
11.28 | TÊ 90º soldável-50mm | unidade | 4.00 | 22 | 88
11.29 | TÊ de redução 90º soldável 32 mm- 25 mm | unidade | 4.00 | 16 | 64
11.30 | TÊ de redução 90º soldável 50mm - 40mm | unidade | 2.00 | 30 | 60
11.31 | Torneira cromada para lavatório 1/2 """ | unidade | 8.00 | 120 | 960
11.32 | Torneira de bóiap/ caixa d"água em pvc d= 3/4"" | unidade | 1.00 | 30 | 30
11.33 | Tubo PVC rígido soldável - 20 mm | m | 27.00 | 7 | 189
11.34 | Tubo PVC rígido soldável - 25 mm | m | 38.00 | 10 | 380
11.35 | Tubo PVC rígido soldável -32 mm | m | 28.00 | 18 | 504
11.36 | Tubo PVC rígido soldável -40 mm | m | 14.00 | 22 | 308
11.37 | Tubo PVC rígido soldável - 50 mm | m | 36.00 | 18 | 648
11.38 | União soldável - 20 mm | unidade | 6.00 | 14 | 84
11.39 | União soldável- 50 mm | unidade | 2.00 | 40 | 80
11.40 | Vaso sanitário para deficientes físicos para vávula de descarga, em louça branca, com acessórios, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo PVC de ligação | unidade | 2.00 | 280 | 560
11.41 | Vaso sanitário sifonado, para vávula de descarga, em louça branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação | unidade | 4.00 | 310 | 1240
|  |  |  | Subtotal item 11.0 | 9180
12.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
12.1 | Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm | unidade | 5 | 3.5 | 17.5
12.2 | Caixa de inspeção de esgoto sifonada (60x60 cm) | unidade | 4 | 200 | 800
12.3 | Caixa sifonada (100x100x50 mm) | unidade | 6 | 310 | 1860
12.4 | Caixa sifonada (150x150x50 mm ) | unidade | 4 | 420 | 1680
12.5 | Curva 90º curta - 40 mm | unidade | 14 | 4 | 56
12.6 | Fossa séptaca, em concreto armado, ( d 2,50 x h 12,00) | unidade | 1 | 1950 | 1950
12.7 | Joelho 45º - 40 mm | unidade | 3 | 4.8 | 14.4
12.8 | Joelho 45º - 50 mm | unidade | 6 | 5 | 30
12.9 | Joelho 90 º - 100 mm | unidade | 7 | 23 | 161
12.10 | Joelho 90º c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm 1.1/2 """ | unidade | 10 | 2 | 20
12.11 | Junção simples 100 mm - 100 mm | unidade | 5 | 15 | 75
12.12 | Junção simples 100 mm- 50 mm | unidade | 6 | 13 | 78
12.13 | Junção simples 50 mm- 50 mm | unidade | 8 | 8 | 64
12.14 | Sifrão de copo para pia e lavatório 1 ""- 1.1/2""" | unidade | 9 | 18 | 162
12.15 | Sumidoro em alvenaria (d 2,3o x h 6,00 ) | unidade | 1 | 1700 | 1700
12.16 | Tê sanitário 100 mm -50 mm | unidade | 1 | 28 | 28
12.17 | Tubo PVC ponta e bolsa com virola - 50 mm | m | 3 | 20 | 60
12.18 | Tubo rígido c;/ ponta lisa 100 mm | m | 35 | 28 | 980
12.19 | Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm | m | 20 | 18 | 360
12.20 | Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm | m | 17 | 19 | 323
12.21 | Válvula para lavatório e tamque 1""" | unidade | 9 | 15 | 135
|  |  |  | Subtotal item 12.0 | 10553.9
13.0 | DRENAGEM PLUVIAL
13.1 | Calha em chapa de aço galvanizado nº24 | m | 72.00 | 38 | 2736
13.2 | Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm | m | 20.00 | 55 | 1100
13.3 | Joaelho PVC 90º d=150 mm -tubulação pluvial | m | 4.00 | 35 | 140
13.4 | Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico" | unidade | 4.00 | 20 | 80
13.5 | Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x0,25 mm) | m | 72.00 | 38 | 2736
|  |  |  | Subtotal item 13.0 | 6792
14.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220
14.1 | Condulete em alumínio tipo T de 3/4 "", inclusve acessórios " | unidade | 5.00 | 14 | 70
14.2 | Condulete em alumínio tipo L de 3/4 "", inclusve acessórios " | unidade | 5.00 | 8 | 40
14.3 | Condulete em alumínio tipo TA de 3/4 "", inclusve acessórios " | unidade | 4.00 | 16 | 64
14.4 | Condulete em alumínio tipo XA de 3/4 "", inclusve acessórios " | unidade | 1.00 | 17 | 17
14.5 | Caixa de PVC 4x2""inclusive espelho" | unidade | 16.00 | 6 | 96
14.6 | Caixa de PVC octagonal 4x4 | unidade | 7.00 | 7.8 | 54.6
14.7 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70º, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão -750V, encordoamento classe 5 flexível, com seção 2,5 mm² | m | 190.00 | 2.5 | 475
14.8 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70º, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5 flexível , com seção 4 mm² | m | 820.00 | 3.3 | 2706
14.9 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70º, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordaento classe 5 flexível , com seção 16 mm² | m | 14.00 | 10 | 140
14.10 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/90º, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1000V, encordaento classe 5 flexível , com seção 35 mm² | m | 41.00 | 27 | 1107
14.11 | Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa | unidade | 2.00 | 28 | 56
10.12 | Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa | unidade | 1 | 30 | 30
14.13 | Interruptor 1 tecla simples | unidade | 7 | 15 | 105
14.14 | Disjuntor termomagnético monopolar 10 A padrão DIN (linha branca) | unidade | 5 | 22 | 110
14.15 | Disjuntor termomagnético binopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) | unidade | 5 | 21 | 105
14.16 | Disjuntor termomagnético binopolar 25 A, padrão DIN (linha branca) | unidade | 8 | 22 | 176
14.17 | Disjuntor termomagnético tripolar 150 A, padrão DIN (linha branca) | unidade | 2 | 150 | 300
14.18 | Disjuntor termomagnético tripolar 175 A, padrão DIN (linha branca) | unidade | 1 | 190 | 190
14.19 | Dispositivo residual diferencial - DR 125 A In 30 mA | unidade | 1 | 130 | 130
14.20 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 4 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar + 1 DR, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores. | unidade | 1 | 41.4 | 41.4
14.21 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 1 disjuntores unipolares + 5 bipolares + 2 tripolar, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores. | unidade | 1 | 41.4 | 41.4
14.22 | Eletroduto de pvc rígido roscável, 1"", inclusive curvas | m | 22.00 | 6 | 132
14.23 | Eletroduto de pvc rígido roscável, 3/4", inclusive curvas | m | 32.00 | 18 | 576
14.24 | Eletroduto de pvc rígido roscável,1.1/2", inclusive curvas | m | 22.00 | 21 | 462
14.25 | Eletroduto de ferro galvanizado d=3/4"" - inclusive braçadeiras | m | 86.00 | 18 | 1548
14.26 | Eletroduto de ferro galvanizado d=1"" - inclusive braçadeiras | m | 17.00 | 24 | 408
14.27 | Eletroduto de ferro galvanizado d=1.1/2 "" - inclusive braçadeiras | m | 34.00 | 25 | 850
14.28 | Luminária calha sobrepor p/lamp. Fluorescente 2x40w, completa, incl. Reator eletronico e lampadas | unidade | 6.00 | 170 | 1020
14.29 | Luminária calha sobrepor p/lamp. Fluorescente 1x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas | unidade | 1.00 | 130 | 130
14.30 | Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de 500 W, com proteção da lâmpada | unidade | 15.00 | 310 | 4650
|  |  |  | Subtotal intem 14.0 | 15830.4
15.0 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
15.1 | Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido | unidade | 5.00 | 230 | 1150
15.2 | Conector de bronze para haste 5/8""" | unidade | 12.00 | 7 | 84
15.3 | Cordoalha de cobre nu 35 mm² | unidade | 24.00 | 16 | 384
15.4 | Haste tipo Coopperw eld 5/8""" 3m" | unidade | 5.00 | 50 | 250
15.5 | Tubo PVC 40 mm | unidade | 18.00 | 15 | 270
15.6 | Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos | unidade | 5.00 | 12 | 60
|  |  |  | Subtotal item 15.0 | 2198
16.0 | SERVIÇOS DIVERSOS
16.1 | Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bw g, malha 2"", revestido em pvc , fixada com tubos de ferro galvanizado 2""" | m² | 147 | 125 | 18375
16.2 | Portão em tubo de ferro galvanizado 2"" e tela de arame galvanizado fio 12 bw g, malha 2"", revestido em pvc, invlusive dobradiças e fechadura" | unidade | 4 | 220 | 880
16.3 | Bancada em granito cinza andorinha oara lavatório com testeiras- espessura 2 cm, largura 50 cm, conforme projeto | m | 4.8 | 200 | 960
16.4 | Banco de concreto armado polido (I=0,45m) sem arestas, conforme projeto | m | 4.8 | 190 | 912
16.5 | Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2"", I=140 cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura" | unidade | 2.00 | 140 | 280
16.6 | Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2"", I=80 cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura | unidade | 8 | 110 | 880
16.7 | Espelho plano 4 mm | m² | 4.5 | 130 | 585
16.8 | Estrutura metálica c/ tabelas de basquete | Cj | 1 | 2800 | 2800
16.9 | Estrutura metálca de traves de futsal | Cj | 1.00 | 1450 | 1450
16.10 | Estrutura metálica p/ rede de voley | Cj | 1.00 | 850 | 850
16.11 | Soleira em granito cinza andorinha, I=15cm, e=2cm | m | 2.90 | 22 | 63.8
16.12 | Limpeza geral | m² | 861.56 | 0.8 | 689.25
|  |  |  | Subtotal item 16.0 | 28725.05
|  |  | Custo Total |  | 509950.87